# Правила пользования электроприборами в ДС МГУ

- В комнатах и блоках общежития ДС МГУ разрешается использовать следующие полностью исправные, прошедшие сертификацию в РФ электроприборы:

  - Электрочайник (не более 1 на комнату) при условиях:

    - наличие у него системы автоматического выключения (размыкания цепи электропитания), исключающее возникновение пожара;

    - наличие под ним подставки из негорючего материала размером не менее 25x25 см (но не менее размера проекции прибора на горизонтальную плоскость);

    - мощность прибора не более 2 кВт.

  - СВЧ-печь (не более 1 на комнату) при условиях:

    - наличие у неё системы автоматического выключения (размыкания цепи электропитания), исключающее, возникновение пожара;

    - наличие под ней подставки из негорючего материала размером не менее 50x25 см (но не менее размера проекции прибора на горизонтальную плоскость);

    - мощность прибора не более 1,5 кВт.

  - Холодильник мощностью не более 300 Вт;

  - Компьютер и оргтехника (не более 1 в комнату - 8 м2 и не более 2-х в комнату - 12 м2) общей мощностью не более 600 Вт.

- В комнатах и блоках общежития ДС МГУ разрешается использовать другие полностью исправные, прошедшие сертификацию в РФ электронагревательные приборы без открытых нагревающихся частей при наличии у них системы автоматического выключения (размыкания цепи электропитания), исключающей возникновение пожара, расположенные на подставках из негорючего материала (размером не менее размера проекции прибора на горизонтальную плоскость), мощностью не более 1,5 - 2,0 кВт (фен, кофеварка, пароварка, фритюрница, масляный обогреватель и т.п.) с обязательным выполнением п.5.

- В комнатах и блоках общежития ДС МГУ разрешается использовать другие полностью исправные, прошедшие сертификацию в РФ электроприборы без нагревательных элементов мощностью не более 1,5 -2,0 кВт (пылесос, миксер, вентилятор и т.д.) с обязательным выполнением п.5.

- В комнатах и блоках общежития ДС МГУ ЗАПРЕЩАЮТСЯ к использованию электроприборы, имеющие открытые нагревательные элементы (электроплитки, утюги, плойки, паяльники и т.п.), а также сложные агрегаты (стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры и т.п.).

- При использовании электроприборов в комнатах и блоках общежития ДС МГУ необходимо неукоснительно выполнять следующие требования:

  - Не включать одновременно несколько приборов, общая мощность которых превышает 2 кВт на блок (при большей мощности может произойти перегрузка сети и срабатывание автоматической защиты, это доставит неудобство Вам и вашим соседям);

  - Равномерно распределять нагрузку на электророзетки в комнатах и коридоре блока (не более 2,0-2,25 кВт на каждую из двух электророзеток в комнате на В2 - В14 и не более чем по 0.5 кВт на каждую из двух электророзеток в комнате и не более 3,0-3,5 (6-7) кВт на дополнительную электророзетку в коридоре блоков на В15 - В18 и Б2 - Б18. (подключение большой нагрузки к одной электророзетке через тройники может привести к повреждению электропроводки, короткому замыканию и пожару);

  - При необходимости, использовать полностью исправные тройники, удлинители, рассчитанные на необходимый ток (мощность (Вт) ток (А) х 220(В), 1 кВт = 1000Вт);

  - Приборы, в конструкции которых предусмотрена работа от сети с заземлением, должны быть включены в электророзетку с заземлением (на В2 - В14 любая в комнате, на В1 5 - В 1 8 и Б2 - Б18 в дополнительную электророзетку в коридоре блока);

  - Уходя из блока, выключайте все электроприборы из электророзеток (и верхний свет), кроме холодильника.

- В общежитие ДС МГУ ЗАПРЕЩЕНО использовать поврежденные или неисправные, а также не прошедшие сертификацию в РФ электроприборы, тройники, удлинители.

- В общежитие ДС МГУ ЗАПРЕЩЕНО подключать электроприборы к сети верхнего освещения.

- Строгий и бескомпромиссный контроль за использованием приборов и соблюдением настоящих правил возлагается на старост (советы этажей), комендантов, пожарных.